MODULO 10: ELENCO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE

Tipo di Attività:

( Riqualifica Periodica

( Attività straordinaria a seguito di ( Change Application ( Dev n. _____________________

| Verifica | conformita’ | Deviazione | N° Deviazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Area di studio- Lay-out Radiofarmacia | ( sì ( no ( n.a. | ( sì ( no |  |
| 2 | Strumenti Utilizzati nelle Verifiche di Qualificazione | ( sì ( no ( n.a. | ( sì ( no |  |
| 3 | Verifica Portata Aria ai Locali | ( sì ( no ( n.a. | ( sì ( no |  |
| 4 | Verifica Pressioni Differenziali | ( sì ( no ( n.a. | ( sì ( no |  |
| 5 | Verifica Temperatura | ( sì ( no ( n.a. | ( sì ( no |  |
| 6 | Verifica Umidità Relativa | ( sì ( no ( n.a. | ( sì ( no |  |
| 7 | Qualifica Microbiologica | ( sì ( no ( n.a. | ( sì ( no |  |
| 8 | Verifica della Classe Particellare | ( sì ( no ( n.a. | ( sì ( no |  |
| 9 | Verifica Ripristino classe (Recovery Clean-up) | ( sì ( no ( n.a. | ( sì ( no |  |
| Eventuali Test aggiuntivi a seguito di change application / Deviazioni : |
|  |  | ( sì ( no ( n.a. | ( sì ( no |  |

DATA					QUALIFICA 			FIRMA