MODULO 5: VERIFICA TEMPERATURA

DESCRIZIONE

Eseguire la prova con l'impianto a regime. Utilizzando un termoigrometro, rilevare la temperatura all’interno dei locali (in alternativa effettuare una registrazione di temperatura in un arco di tempo).

CRITERIO DI ACCETTABILITA’

Locali/aree in classe: la temperatura deve risultare ≤ 25°C Nel periodo estivo possono essere tollerati “picchi” di temperatura fino ad un massimo di XXX

DOCUMENTAZIONE

Compilare la sezione “RISULTATI” del Modulo n. 5 riportando, nella tabella in allegato, il numero del locale e il valore massimo di temperatura. Riportare eventuali Commenti nella sezione: “Commenti”. In caso di risultato del test “NON CONFORME” compilare il Modulo: “NON CONFORMITA’ RISCONTRATE”

| TEST |
| --- |
| CONFORME ( | CONFORME CON COMMENTI ( | NON CONFORME ( |

DATA					QUALIFICA 			FIRMA

Commenti:

MODULO 5: VERIFICA TEMPERATURA

SEGNALARE SULLO SCHEMA A BLOCCHI I PUNTI DI MISURA MEDIANTE NUMERAZIONE PROGRESSIVA:

| RISULTATI |
| --- |
| Locale numero | Temperatura massima rilevata (°C) |
| . . |  |
| . . |  |
| . . |  |
| . . |  |
| . . |  |
| . . |  |
| . . |  |
| . . |  |