MODULO 6: VERIFICA UMIDITA’ RELATIVA

DESCRIZIONE

Eseguire la prova con l'impianto a regime. Utilizzando un termoigrometro, rilevare il valore di umidità relativa all’interno dei locali (in alternativa effettuare una registrazione di umidità relativa in un arco di tempo).

CRITERIO DI ACCETTABILITA’

Locali/aree: l’umidità relativa deve risultare tra 30% e 65%

DOCUMENTAZIONE

Compilare la sezione “RISULTATI” del Modulo n. 6 riportando, nella tabella in allegato, il numero del locale e il valore massimo e minimo di umidità relativa. Riportare eventuali Commenti nella sezione: “Commenti”. In caso di risultato del test “NON CONFORME” compilare il Modulo: “NON CONFORMITA’ RISCONTRATE”

| TEST |
| --- |
| CONFORME ( | CONFORME CON COMMENTI ( | NON CONFORME ( |

DATA					QUALIFICA 			FIRMA

Commenti:

MODULO 6: VERIFICA UMIDITA’ RELATIVA

SEGNALARE SULLO SCHEMA A BLOCCHI I PUNTI DI MISURA MEDIANTE NUMERAZIONE PROGRESSIVA:

| RISULTATI |
| --- |
| Locale numero | umidità relativa minima rilevata (%) | umidità relativa massima rilevata (%) |
| . . |  |  |
| . . |  |  |
| . . |  |  |
| . . |  |  |
| . . |  |  |
| . . |  |  |
| . . |  |  |