MODULO 8: QUALIFICA MICROBIOLOGICA

DESCRIZIONE

- Effettuare la qualifica microbiologica secondo la procedura SOP XXXX“Monitoraggi Particellari e Microbiologici di Ambienti/Celle/Isolatori per la produzione di radiofarmaci in Medicina Nucleare”.

CRITERIO DI ACCETTABILITA’

Le analisi di laboratorio sui campioni devono rilevare una carica batterica corrispondente ai limiti riportati sul certificato di analisi rilasciato dal Laboratorio Microbiologico e conforme alla normativa in vigore

DOCUMENTAZIONE

Compilare la sezione “RISULTATI” del Modulo n. 8. Indicare il numero di certificato rilasciato dal Laboratorio di Controllo Microbiologico. Allegare il lay-out del locale con indicate la posizioni di campionamento. Allegare copia del Certificato Analitico. Riportare eventuali Commenti nella sezione: “Commenti”. In caso di risultato del test “NON CONFORME” compilare il Modulo: “NON CONFORMITA’ RISCONTRATE”

| TEST |
| --- |
| CONFORME ( | CONFORME CON COMMENTI ( | NON CONFORME ( |

DATA					QUALIFICA 			FIRMA

Commenti:

MODULO 8: QUALIFICA MICROBIOLOGICA

| SISTEMA/LOCALE:__________________________ | CLASSE FARMACEUTICA |
| --- | --- |
|  | A ( |
| MEDICINA NUCLEARE ______________________ | B,C ( |
|  | D ( |

| RISULTATI |
| --- |
| Certificato analitico n°: ___________________________________________________ |
| ( | Verifica “at rest” |
| ( | Verifica “in operational” |
| IL CERTIFICATO ANALITICO DEVE CONTENERE ALMENO: LA TIPOLOGIA DI PRELIEVO (es. ARIA CON SAS, PIASTRE DA CONTATTO SU SUPERFICI LE MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO (es. LITRI ARIA ASPIRATI) I PUNTI DI CAMPIONAMENTO (es. IMPIEGANDO LO SCHEMA A BLOCCHI PER I LOCALI O INDICANDO SCHEMATICAMENTE I PUNTI NEL CASO SI TRATTI DI UNA CELLA) RISULTATI CAMPIONAMENTO PER PUNTO E RISULTATI MEDI |
|  | (SI/NO/NA) |
| La conta microbiologica effettuata in ciascun locale corrisponde ai limiti riportati sul certificato di analisi rilasciato dal Laboratorio Microbiologico. |  |

ESEMPIO DI REPORT DI ANALISI DI CAMPIONAMENTO PER UNA CELLA:

| SISTEMA/LOCALE/CELLA:____________________ | CLASSE FARMACEUTICA |
| --- | --- |
|  | A ( |
| MEDICINA NUCLEARE ______________________ | B,C ( |
|  | D ( |

(    PRELIEVI DI ARIA CON SAS		TIPO PIASTRE_______LITRI ARIA ASPIRATI:___

| N.PRELIEVO | ID PIASTRA | NOTE (es. punto di prelievo) | UFC/piastra | UFC/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| VALORE MEDIO UFC/m3 |  |
| --- | --- |

(    PIASTRE DA CONTATTO SU SUPERFICI 			TIPO PIASTRE_______

| N.PRELIEVO | ID PIASTRA | NOTE (es. punto di prelievo) | UFC/piastra | UFC/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| VALORE MEDIO UFC/m3 |  |
| --- | --- |

UFC: unità formanti colonie; AC: Assenza Crescita; NC: Non contabili

SCHEMA DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO (indicare con una numerazione progressiva i punti di campionamento che dovranno corrispondere a quelli inseriti nelle tabelle sopra):

PRELIEVI CON SAS					CAMPIONAMENTO SUPERFICI

Fronte								Fronte

CAMPIONAMENTI ESEGUITI DA: (ESECUTORE)     	DATA

ANALISI ESEGUITE DA: (BIOLOGO)			DATA